美基生物 - 生物样品前处理专家

020-89857862

HiPure Sputum DNA Kit

痰液DNA试剂盒

本产品适合于从痰液\分泌液等粘稠的体液样品中抽提细胞DNA或微生物DNA。试剂盒基于硅胶柱纯化技术，提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提，也无需进行耗时的醇类沉淀，整个提取过程只需30~60分钟。得到的DNA可直接用于PCR, 定量PCR, Southern Blot, 病毒DNA检测等实验。

产 品 组 份

| 产 品 编 号 | D3133-01 | D3133-02 | D3133-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯化次数 | 20次 | 50次 | 250次 |
| HiPure DNA Mini Columns I | 20 | 50 | 250 |
| 2ml Collection Tubes | 20 | 50 | 250 |
| DTT Powder | 200 mg | 500 mg | 2.5 g |
| Buffer ATL | 15 ml | 30 ml | 150 ml |
| Buffer GXP | 15 ml | 30 ml | 150 ml |
| Buffer GW2* | 6 ml | 20 ml | 50 ml |
| Proteinase K | 12 mg | 24 mg | 120 mg |
| Protease Dissolve Buffer | 1.8 ml | 1.8 ml | 15 ml |
| Buffer AE | 5 ml | 15 ml | 60 ml |

保 存 条 件

本产品室温(15~25℃)可保存18个月。DTT和Proteinase K干粉室温运输和保存，长期保存(>6个月）建议保存于-20~8℃。

准 备 事 项

- 无水乙醇(96-100%)

- 振荡金属浴

- 溶解Proteinase K (20mg/ml): 加入适量的Protease Dissolve Buffer溶解Proteinase K至终浓度为20mg/ml，轻轻颠倒让蛋白酶K充分溶解。Proteinase K干粉可在室温下保存一年，但溶解的Proteinase K须分装保存于-20~8℃。

- 溶解DTT（1M）：加入1.2ml (20Preps), 3ml (50Preps)或7.5ml (250Preps)的灭菌水至DTT干粉，颠倒混匀使之充分溶解，分装保存于-20度。

- Buffer GW2使用前，须按瓶子标签所示，加入无水乙醇进行稀释。

实 验 步 骤

A: 直接提取：

- 取约0.1~0.5g痰样品至2ml离心管中。

- 加入0.5ml Buffer ATL 、10µl 1M DTT和20µl Proteinase K至样品中，55度振荡温育30~60分钟直至痰液完全液化。

- (可选)若需要提取微生物DNA，95度温育15分钟进一步裂解微生物。

- 13,000 x g离心1分钟，转移250µl上清液至新的离心管中。

- 加入500µl Buffer GXP至样品中，涡旋10秒，55℃温浴5分钟。

B: 痰的液化处理(DTT，提取人源DNA和微生物DNA	)

- 取约~1g痰样品至15ml离心管中，加入3ml Buffer PBS和40µl 1M DTT至样品，涡旋混匀15秒。室温放置15-30分钟，其间反复涡旋数次让痰液充分液化，离心收集细胞，倒弃上清液。
若只需提取人源DNA，于500 x g离心15分钟收集细胞。 若需要提取含微生物DNA时，于13,000 x g离心10分钟收集微生物和细胞，小心倒弃上清液。

- 加入300µl Buffer ATL、5µl 1M DTT和20µl Proteinase K，55℃振荡温浴20分钟直至样品完全消化。

- （可选）若需要提取微生物DNA， 把样品于95度再温育15分钟裂解微生物。

- 13,000 x g离心1分钟，转移200µl上清液至新的离心管中。

- 加入500µl Buffer GXP至样品中，涡旋10秒，55℃温浴5分钟。

C: 痰的液化处理(NaOH，结核DNA)

- 取约~1g痰样品至15ml离心管中，加入4ml 4% NaOH至样品，涡旋混匀10秒。室温放置15-30分钟，其间反复涡旋数次让痰液充分液化。

- 13,000 x g离心10分钟收集微生物，小心倒弃上清液。

- 短暂离心收集残液，吸尽全部残液。

- 加入200µl Buffer ATL至样品中，涡旋重悬样品，90度温育20分钟。

- 加入500µl Buffer GXP，10µl DTT和20µl Proteinase K至样品中，涡旋10秒，50℃温浴10分钟。

过柱纯化

- 把HiPure DNA Mini Column I装在2ml收集管中。转移<750µl混合液(包括沉淀)至柱子中。10,000 x g离心1分钟。

- (可选:混合液超过750µl) 倒弃滤液，把柱子装回收集管中。转移剩余混合液(包括沉淀)至柱子中。10,000 x g离心1分钟。弃去滤液和收集管。

- 倒弃滤液，把柱子装回收集管中。加入500µl Buffer GW2(已用乙醇稀释)至柱子中。10,000 x g离心1分钟。

- 倒弃滤液，把柱子装回收集管中。加入500µl Buffer GW2(已用乙醇稀释)至柱子中。10,000 x g离心1分钟。

- 倒弃滤液，把柱子装回收集管中。10,000 × g离心3分钟。

- 将柱子装在新的1.5ml离心管中。加入20~50µl预热至70ºC Buffer AE至柱子的膜中央。放置3分钟，10,000 × g离心1分钟。

- 丢弃DNA结合柱，把DNA保存于2~8℃，长期保存需保存于-20℃。